## Sheet1
ブレーカ調査
No. | 建屋 | 階 | 部屋名 | 部署 | 分電盤名 | 親分電盤 (あれば) | 電力量計 あり/なし | ブレーカ番号 (あれば) | 電圧 200/100 | 相 3/1 | ブレーカ容量 A | 負荷名 | ケーブル径 mm
例1 | 3-3 | 1 | 回転工具加工室 | ホルダ | M33-1W |  | あり |  | 200 | 3 | 175 | NTX1 | 18
例2 | 3-3 | 1 | 回転工具加工室 | ホルダ | M33-1W-1 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 60 | NV2400R | 9.3
例3 | 3-3 | 1 | 回転工具加工室 | ホルダ | M33-1W-1 | M33-1W | あり |  | 200 | 3 | 70 | 空き
例4 | 3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | L33-1A |  | あり | 315 | 100 | 1 | 20 | 自動ドア | 3.6
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | L-1南側外灯電源盤 |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 屋外LED灯6台 | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | L-1南側外灯電源盤 |  | なし |  | 200 | 1 | 20 | 庇水銀灯 | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 局所排気装置動力盤 | ML-2盤下部18 | なし |  | 200 | 3 | 15 | 局所排気装置 | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 空調動力盤 | 環境試験室電源盤-③ | なし |  | 200 | 3 | 50 | 未接続 | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具レイアウトA盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 75 | 外部ポンプ切替盤 | 11
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具レイアウトB盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 150 | 空調室外機環境試験室 | 5.5 | 工具ではない？
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具レイアウトB盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 30 | リフト充電用コンセント | 5 | 工具ではない？
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具レイアウトB盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 100 | QA14スーパーキセノン盤 | 16 | 工具ではない？
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具レイアウトB盤 | 1-1電気室400A | なし |  | 200 | 3 | 50 | プレハブ倉庫 | 9 | 工具ではない？
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 1 | 200 | 1 | 20 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1照明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 2 | 200 | 1 | 20 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2照明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 3 | 200 | 1 | 20 | 未接続 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 4 | 200 | 1 | 20 | 工具濾過タンク室照明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 5 | 200 | 1 | 20 | 未接続 | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 6 | 200 | 1 | 20 | 南側外灯電源盤 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 7 | 100 | 1 | 20 | 加工室1机コンセント1 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 8 | 100 | 1 | 20 | 加工室1机コンセント2 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 9 | 100 | 1 | 20 | 加工室1コンセント1 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 10 | 100 | 1 | 20 | 加工室1コンセント2 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 11 | 100 | 1 | 20 | 加工室奥ドレス機コンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 12 | 100 | 1 | 20 | 加工室1コンプレッサー横コンセント3 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 13 | 100 | 1 | 20 | 加工室1コンセント3 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 14 | 100 | 1 | 20 | 加工室奥東西壁コンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 15 | 100 | 1 | 20 | 加工室2コンセント4 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 16 | 100 | 1 | 20 | 加工室2コンセント5 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 17 | 100 | 1 | 20 | 加工室手前東壁コンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 18 | 100 | 1 | 20 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2排気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 19 | 100 | 1 | 20 | コンセント（タンク室） | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | 1-1 D S/S 100A | なし | 20 | 100 | 1 | 20 | 制御電源 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB1 | 200 | 3 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1排気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB2 | 200 | 3 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1給気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB3 | 200 | 1 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2排気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB4 | 200 | 3 | 15 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2給気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB5 | 200 | 3 | 15 | コンプレッサー室排気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB6 | 200 | 3 | 15 | コンプレッサー室給気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 1 | 10 | オイルタンク警報盤 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB7 | 200 | 3 | 15 | SAACKE1排気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB8 | 200 | 3 | 15 | SAACKE2排気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB9 | 200 | 3 | 15 | SAACKE7排気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB10 | 200 | 3 | 15 | SAACKE4排気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB11 | 200 | 3 | 15 | SAACKE5排気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB12 | 200 | 3 | 15 | タンク倉庫ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし | MCCB13 | 200 | 1 | 5 | 制御電源 | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 3 | 15 | 新工具事務所給気ファン | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 3 | 15 | 新工具事務所排気ファン | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 3 | 50 | 新工具事務所空調室外機 | 5.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 3 | 4 | 湿式ブラスト装置排気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具FAN制御盤 | 工具M-1盤 75A | なし |  | 200 | 3 | 4 | 湿式ブラスト装置給気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 101 | 200 | 3 | 125 | SAACKE1 | 12
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 102 | 200 | 3 | 125 | SAACKE2 | 12
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 103 | 200 | 3 | 125 | SAACKE7 | 12
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 104 | 200 | 3 | 125 | SAACKE4 | 12
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 105 | 200 | 3 | 125 | SAACKE5 | 12
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 106 | 200 | 3 | 125 | 濾過タンク室制御盤 | 12
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 107 | 200 | 3 | 20 | SAACKE5タンクションポンプ自動消火システム | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 108 |  |  |  | 予備 | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 109 | 200 | 3 | 50 | 7.5kWコンプレッサーNo.1 | 5.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源2 | なし | 110 | 200 | 3 | 50 | 7.5kWコンプレッサーNo.2 | 5.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 201 | 200 | 3 | 100 | 空き | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 202 | 200 | 3 | 100 | P4 | 11.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 203 | 200 | 3 | 75 | TM25 | 10
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 204 | 200 | 3 | 75 | 工具FAN制御盤 | 10
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 205 | 200 | 3 | 50 | SAACKEクーラントポンプ | 9
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 206 | 200 | 3 | 50 | 2000X 3号機 | 9
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 207 | 200 | 3 | 50 | 空き | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 208 | 200 | 3 | 50 | 2000X 1号機 | 9
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 209 | 200 | 3 | 50 | 砥石成型機 | 9
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 210 | 200 | 3 | 30 | 排気ファンALF | 3.5 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2ML-2盤横局所排気装置
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 211 | 200 | 3 | 30 | 焼き嵌め装置 | 4.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 212 | 200 | 3 | 30 | 切断機・TPM | 5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 213 | 200 | 3 | 30 | Gristar6 | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 214 | 200 | 3 | 30 | ドレス機・切断機 | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 215 | 200 | 3 | 20 | SAACKE1号機タンクションポンプ自動消火システム | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 216 | 200 | 3 | 20 | SAACKE2号機タンクションポンプ自動消火システム | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 217 | 200 | 3 | 20 | SAACKE3号機タンクションポンプ自動消火システム | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 218 | 200 | 3 | 20 | Gristar3 | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 219 | 200 | 3 | 20 | Gristar4 | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 220 | 200 | 3 | 30 | Gristar5 | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 221 | 200 | 3 | 30 | SAACKE4号機タンクションポンプ自動消火システム | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具Ｍ-1 | 1-1工場S/S工具動力配電盤400A 工具M-1盤電源1 | なし | 222 | 200 | 3 | 50 | 空き | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 125 | SAACKE5変圧器 | 15
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 60 | 加工室2東側空調機(日立4台分) | 9
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 60 | 加工室2東側空調機(日立4台分) | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 60 | 629XS用クーラント装置制御盤 | 5.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 100 | フィルターポンプユニット | 15
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 60 | 629XS用変圧器 | 9
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 1 | 30 | SAACKEタンクションポンプ自動消火システム | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 15 | SAACKE5,6ミストレーサ 中間タンクポンプ | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 3 | 15 | SAACKE5,6ミストレーサ 中間タンクポンプ | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | コンセント1 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | コンセント2 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | コンセント3 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | コンセント4 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | 誘導灯 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | コンセント5 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | 換気扇 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 1 | 20 | 照明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 1 | 20 | 照明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 1 | 20 | 照明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 200 | 1 | 20 | 空き | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-30 | 1-1D電気室 | なし |  | 100 | 1 | 20 | コンセント6 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 局所排気制御盤 | M-1盤210 | なし |  | 200 | 3 | 40 | 局所排気装置 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし | 1 | 200 | 3 | 20 | SAACKE開発機タンク電源 | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし | 2 | 200 | 3 | 75 | GAE-2 | 11
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし | 3 | 200 | 3 | 100 | SDT-01 | 11
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし | 4 | 200 | 3 | 75 | 予備 | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし | 5 | 200 | 3 | 75 | GAE-1 | 11
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし | 6 | 200 | 3 | 50 | 湿式ブラスト | 5.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし | 7 | 200 | 3 | 10 | GAE-1ポンプ | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし | 8 | 200 | 3 | 10 | SAC5-6オイルコン電源 | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし | 9 | 200 | 3 | 10 | FAN | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | あり | 10 | 200 | 3 | 100 | 空調室外機 | 12.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | あり | 11 | 200 | 3 | 75 | 空調室内機北 | 5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | あり | 12 | 200 | 3 | 75 | 空調室内機南 | 5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし | 13 | 200 | 3 | 20 | 148P4動力コンセント | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし | 14 | 200 | 3 | 75 | GAE-3 | 10.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし | 15 | 200 | 3 | 10 | 砥石成型機ミストレーサー | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし | 16 | 200 | 3 | 30 | 動力コンセント シギヤ3 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし | 17 | 200 | 3 | 20 | 屋外集塵機 | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし | 18 | 200 | 3 | 20 | 屋外排気ファン | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし |  | 200 | 3 | 50 | 加工室天吊空調機室外機 | 9
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB01 | なし |  | 200 | 1 | 15 | 加工室天吊空調機室内機 | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB02 | なし |  | 200 | 3 | 20 | 洗浄機1 | 4.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB02 | なし |  | 200 | 3 | 20 | 洗浄機2 | 4.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB02 | なし | 11 | 100 | 1 | 15 | 照明 | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB02 | なし | 12 | 100 | 1 | 15 | 非常照明 | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB02 | なし | 13 | 100 | 1 | 15 | コンセント西 | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB02 | なし | 14 | 100 | 1 | 20 | コンセント北 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB02 | なし | 15 | 100 | 1 | 20 | コンセント中 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB02 | なし | 16 | 100 | 1 | 20 | コンセント東 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB02 | なし | 17 | 100 | 1 | 20 | コンセント17 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB02 | なし | 18 | 100 | 1 | 20 | コンセント18 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB02 | なし | 19 | 100 | 1 | 20 | 空き | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB02 | なし | 20 | 100 | 1 | 20 | 空き | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB02 | なし | 21 | 100 | 1 | 20 | 空き | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | MCCB02 | なし | 22 | 100 | 1 | 20 | 空き | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 動力盤A | SE-3 A盤 | なし | MCCB1 | 200 | 3 | 125 | SAACKE開発機 | 12.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 動力盤A | SE-3 A盤 | なし | MCCB2 | 200 | 3 | 15 | ミストレーサー | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 動力盤A | SE-3 A盤 | なし | MCCB3 | 200 | 1 | 20 | 自動消火システム | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 1 | 200 | 1 | 20 | 事務所更衣室照明 | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 1 | 200 | 1 | 20 | 事務所更衣室照明 | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 2 | 200 | 1 | 20 | コンプレッサー室照明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 3 | 100 | 1 | 20 | ファクトライン西 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 4 | 100 | 1 | 20 | 非常灯 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 5 | 100 | 1 | 20 | コンプレッサー室更衣室壁コンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 6 | 100 | 1 | 20 | ファクトライン東 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 7 | 100 | 1 | 20 | HUBコンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 8 | 100 | 1 | 20 | 壁コンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 9 | 200 | 1 | 20 | 空調室内機 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 10 | 100 | 1 | 20 | 予備 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 11 | 100 | 1 | 20 | リーラーコンセント西から3本目 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 12 | 100 | 1 | 20 | リーラーコンセント西から4本目 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 13 | 100 | 1 | 20 | 西側壁コンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2 | 1-1D変電所電灯盤150A | なし | 14 | 100 | 1 | 20 | 西側壁コンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 A盤 |  | なし | NFB1 | 200 | 3 | 100 | リフロー炉 | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 A盤 |  | なし | NFB2 | 200 | 3 | 75 | 架橋炉 | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | 予備（不明） | 3.5 | 接続有だが負荷先不明
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 A盤 |  | なし | NFB4 | 200 | 1 | 30 | ヘリチェックプラス電源 | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 A盤 |  | なし | NFB5 | 200 | 3 | 20 | 予備（不明） | 3.5 | 接続有だが負荷先不明
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 1 | 15 | ソリッド工具QA検査室空調室内機 | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 A盤 |  | なし | NFB7 | 200 | 3 | 30 | 局排ファン | 5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 A盤 |  | なし | NFB8 | 200 | 3 | 30 | 洗浄機 | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 1 | 60 | RPJ2 | 5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | LMK-DA | 5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | ソリッド工具QA検査室空調室外機 | 9
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 60 | 自動梱包機 | 9
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | ソリッド工具加工室3空調室外機 | 9
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 A盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | ソリッド工具加工室3空調室内機 | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 150 | SAACKE6号機変圧器盤 | 14
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | SAACKE6号機ミストレーサー | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | SAACKE6号機自動消火システム | 3
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 B盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 100 | HCワンサイクル真空洗浄機 | 9
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 |  | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 20 | SLD-10R | 5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | コンプレッサー用給気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 B盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 15 | コンプレッサー用排気ファン | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 B盤 |  | あり |  | 200 | 3 | 150 | 22kWコンプレッサー | 15
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 手元開閉盤 |  | なし |  | 200 | 3 | 50 | 未使用 | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 201 | 100 | 1 | 20 | S-1東電灯 | 4.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 202 | 100 | 1 | 20 | S-1西電灯 | 4.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 203 | 100 | 1 | 20 | S-5南電灯 | 4.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 204 | 100 | 1 | 20 | S-5中電灯 | 4.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 205 | 100 | 1 | 20 | S-5北電灯 | 4.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 206 | 100 | 1 | 20 | S-1北電灯 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 207 | 100 | 1 | 20 | S-6前室内玄関電灯 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 208 | 100 | 1 | 20 | ライン下照明南 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 209 | 100 | 1 | 20 | 西側4箇所目 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 210 | 100 | 1 | 20 | C通コンセント16-17通間西側2か所 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 211 | 100 | 1 | 20 | 予備 | 4.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 212 | 100 | 1 | 20 | S-4西電灯 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 213 | 100 | 1 | 20 | S-4東電灯 LED CR電灯 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 214 | 100 | 1 | 20 | S-2,3電灯 LED CR電灯 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 215 | 100 | 1 | 20 | 記載なし | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 216 | 100 | 1 | 20 | 非常灯充電用 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 217 | 100 | 1 | 20 | 南壁コンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 218 | 100 | 1 | 20 | ライン下照明北側 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 219 | 100 | 1 | 20 | 西より8ヶ所目 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 220 | 100 | 1 | 20 | C通コンセント16-17通間西より6ヶ所目 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 151 | 100 | 1 | 20 | インターホン電源 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 152 | 100 | 1 | 20 | S-6,5差込み | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 153 | 100 | 1 | 20 | S-4差込み | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 154 | 100 | 1 | 20 | S-3更衣室差込み | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 155 | 100 | 1 | 20 | S-1,2差込み | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 156 | 100 | 1 | 20 | S-1南差込み | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 157 | 100 | 1 | 20 | 女子更衣室FFU電灯 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 158 | 100 | 1 | 20 | 男子更衣室FFU電灯 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 159 | 100 | 1 | 20 | 南壁コンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 160 | 100 | 1 | 20 | コンピューター電源 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 101 | 100 | 1 | 20 | 誘導灯 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 102 | 100 | 1 | 20 | ライン用コンセント① | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 103 | 100 | 1 | 20 | ライン用コンセント③ | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 104 | 100 | 1 | 20 | ライン用コンセント② | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 105 | 100 | 1 | 20 | ライン用コンセント④ | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤L-2 |  | なし | 106 | 100 | 1 | 20 | リモコン操作 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 北1 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 北2 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 北3 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 北4 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 南1 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 南2 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 南3 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 南4 | 100 | 1 | 20 | OFF | OFF
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 南5 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 西1 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 西2 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 西3 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 西4 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 西5 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 西6 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 西7 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 東側壁面1 | 100 | 1 | 20 | 在庫室右奥側壁コンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 東側壁面2 | 100 | 1 | 20 | 在庫室右側壁コンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 東側壁面3 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 東側壁面4 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし | 東側壁面5 | 100 | 1 | 20 | 不明 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | レースウェイ分電盤 |  | なし |  | 100 | 1 | 20 | OFF | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 101 | 100 | 1 | 30 | 大型シミュレーター100V | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 102 | 100 | 1 | 30 | ラミネーター100V | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 103 | 100 | 1 | 30 | 測定機#2 100Vコンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 104 | 100 | 1 | 30 | 銅箔カットテーブル100V | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 105 | 100 | 1 | 30 | 天井換気扇3台 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 106 | 100 | 1 | 30 | 廊下非常灯 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 107 | 100 | 1 | 30 | 樹脂投入機 | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 108 | 100 | 1 | 30 | 純水装置コンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 109 | 100 | 1 | 30 | 予備 | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし | 110 | 100 | 1 | 30 | CR制御盤 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし |  | 100 | 1 | 30 | 大型シミュレーター横コンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-B | なし |  | 100 | 1 | 30 | 架橋炉100V | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 111 | 100 | 1 | 20 | 女子トイレコンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 112 | 100 | 1 | 30 | 応用商品係室100Vコンセント1 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 113 | 100 | 1 | 20 | 男子トイレコンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 114 | 100 | 1 | 30 | 応用商品係室100Vコンセント2 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 115 | 100 | 1 | 30 | 加工室3東側リーラーコンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 116 | 100 | 1 | 30 | 応用商品係室100Vコンセント3 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 117 | 100 | 1 | 30 | 加工室3西側リーラーコンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 118 | 100 | 1 | 30 | 応用商品係室100Vコンセント4 | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 119 | 100 | 1 | 30 | 予備 | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし | 120 | 100 | 1 | 30 | 予備 | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし |  | 100 | 1 | 30 | 予備 | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-C | なし |  | 100 | 1 | 30 | 予備 | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 121 | 100 | 1 | 30 | LED通路側壁面埋め込み | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 122 | 100 | 1 | 30 | CS開発第1事務所コンセント122 | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 123 | 100 | 1 | 30 | LED通路側壁面埋め込み | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 124 | 100 | 1 | 30 | LED通路側壁面埋め込み | 4
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 125 | 100 | 1 | 30 | CS開発第1事務所コンセント125 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 126 | 100 | 1 | 30 | CS開発第1事務所コンセント126 | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 127 | 100 | 1 | 30 | 北側壁面127コンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 128 | 100 | 1 | 30 | 北側壁面128コンセント | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 129 | 100 | 1 | 30 | プレヒーター | 3.5
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 130 | 100 | 1 | 30 | フロアーコンセント2 | OFF
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 131 | 100 | 1 | 30 | フロアーコンセント1 | OFF
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし | 132 | 100 | 1 | 30 | 不明 | OFF
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし |  | 100 | 1 | 30 | 予備 | 未接続
| 1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B.C.D | ML-D | なし |  | 100 | 1 | 30 | 予備 | 未接続