## 階層テーブル
建屋 | 階 | 部屋名 | 部署 | 階層1 | 階層2 | 階層3
3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | L33-1A
3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | M33-1A
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | M33-1W | M33-1W-1盤
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | M33-1W | 排気ﾌｧﾝ操作盤
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | M33-1W | ﾎﾙﾀﾞ測定室分電盤
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | M33-1H(左) | 電源盤
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | M33-1H(左) | 動力盤B
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | M33-1H(左) | 動力盤C
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | M33-1H(右)
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | M33-1I | ﾌｧﾝ制御盤
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | M33-1G
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | M33-1J
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | M33-1K | M33-1K-1 | 空調ｴｱﾊﾝ運転盤
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 工具1F動力M-1(左) | M33-1J-1(1) | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 工具1F動力M-2(中) | M33-1J-1(2)
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 工具1F動力M-3(右)
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | M33-1B | M33-1B-1
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | L33-1B
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 動力盤D
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | M33-1L
3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | M33-1N(A)
3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | M33-1N(B)
3-3 | 1 | 集塵機室 | CBN | M33-1F
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1L-1
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1M-1 | 動力盤1M-1-1
3-3 | 2 | 廊下 | CBN | L33-2A(左)
3-3 | 2 | 廊下 | CBN | L33-2A(右)
3-3 | 2 | 廊下 | 共通 | M33-2A
3-3 | 2 | 廊下 | CBN | L33-2E
3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | M33-2F | 洗浄機盤
3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | M33-2F | 排熱ﾀﾞｸﾄ盤
3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | M33-2F | 動力分電盤
3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 局所排気設備制御盤電源盤 | 局所排気設備制御盤
3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ操作盤
3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | ﾜｲﾔｰ加工電源盤
3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | PAC-1
3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 2L-1
3-3 | 3 | 空調機･梱包材室 | CBN | L33-3A
3-3 | 3 | CBN事務所 | CBN | M33-3A
3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | L33-3(検査)
3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | M33-31(NT)
3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | M33-3(再研) | M33-3-1(再研)
3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  | 3L-1
3-3 | 3 | 機構廊下 |  | M33-3B
3-3 | 4 | KCCS事務所 |  | ML33-4A
3-3 | 4 | 屋上 |  | M33-4D
3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 工具EHP→工具空調機動力盤
3-3 | 4 | 機械室(施錠) |  | 工具電灯関係
3-3 | 4 | 機械室 |  | 熱源制御盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | ML-2 | 局所排気装置動力盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 空調動力盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具ﾚｲｱｳﾄA盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具ﾚｲｱｳﾄB盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具M-1 | 工具M-1-2
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具M-1 | 工具FAN制御盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具M-1 | 局所排気制御盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 工具L-1 | L-1南側外灯電源盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | ML-30
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 A盤 | 動力盤A
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 工具L-2
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | SE-3 B盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 手元開閉盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT | 電灯盤L-2
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-B
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-C
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 電灯盤ML-D

## 図_部屋別
2024/12/09更新

## テキスト
3-3 1F | 3-3 2F | 3-3 3F | 3-3 4F | 1-1
├── L33-1A | ├── L33-2A(左) | ├── L33-3A | ├── ML33-4A | ├── L-1南側外灯電源盤
├── M33-1A | ├── L33-2A(右) | ├── M33-3A | ├── M33-4D | ├── ML-2
├── M33-1W | ├── M33-2A | ├── L33-3(検査) | ├── 工具EHP→工具空調機動力盤 | │ └── 局所排気装置動力盤
│ ├── M33-1W-1盤 | ├── L33-2E | ├── M33-31(NT) | ├── 工具電灯関係 | ├── 環境試験室電源盤-③
│ ├── 排気ﾌｧﾝ操作盤 | ├── M33-2F | ├── M33-3(再研) | └── 熱源制御盤 | │ └── 空調動力盤
│ └── ﾎﾙﾀﾞ測定室分電盤 | │ ├── 洗浄機盤 | │ └── M33-3-1(再研) |  | ├── 工具ﾚｲｱｳﾄA盤
├── M33-1H(左) | │ ├── 排熱ﾀﾞｸﾄ盤 | ├── 3L-1 |  | ├── 工具ﾚｲｱｳﾄB盤
│ ├── 電源盤 | │ └── 動力分電盤 | └── M33-3B |  | ├── 工具M-1
│ ├── 動力盤B | ├── 局所排気設備制御盤電源盤 |  |  | │ ├── 工具M-1-2
│ └── 動力盤C | │ └── 局所排気設備制御盤 |  |  | │ ├── 工具FAN制御盤
├── M33-1H(右) | ├── ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ操作盤 |  |  | │ └── 局所排気制御盤
├── M33-1I | ├── ﾜｲﾔｰ加工電源盤 |  |  | ├── 工具L-1
│ └── ﾌｧﾝ制御盤 | ├── PAC-1 |  |  | ├── ML-30
├── M33-1G | └── 2L-1 |  |  | ├── SE-3 A盤
├── M33-1J |  |  |  | │ └── 動力盤A
├── M33-1K |  |  |  | ├── 工具L-2
│ ├── M33-1K-1 |  |  |  | ├── SE-3 B盤
│ └── 空調ｴｱﾊﾝ運転盤 |  |  |  | ├── 手元開閉盤
├── 工具1F動力M-1(左) |  |  |  | ├── 電灯盤L-2
│ └── M33-1J-1(1) |  |  |  | ├── ﾚｰｽｳｪｲ分電盤
│ └── 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤 |  |  |  | ├── 電灯盤ML-B
├── 工具1F動力M-2(中) |  |  |  | ├── 電灯盤ML-C
│ └── M33-1J-1(2) |  |  |  | └── 電灯盤ML-D
├── 工具1F動力M-3(右)
├── M33-1B
│ └── M33-1B-1
├── L33-1B
├── 動力盤D
├── M33-1L
├── M33-1N(A)
├── M33-1N(B)
├── M33-1F
├── 1L-1
├── 1M-1
│ └── 動力盤1M-1-1
└── L33-2A(左)

## 分電盤名テーブル
建屋 | 階 | 部屋名 | 部署 | 分電盤 No. | 分電盤名
3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 20 | L33-1A
3-3 | 1 | 玄関 | 共通 | 24 | M33-1A
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 3 | M33-1W
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1W-1盤
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 排気ﾌｧﾝ操作盤
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾎﾙﾀﾞ測定室分電盤
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 18 | M33-1H(左)
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 電源盤
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤B
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ測定室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤C
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 14 | M33-1H(右)
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 2 | M33-1I
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ回転加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | ﾌｧﾝ制御盤
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 17 | M33-1G
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1J
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ材料加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 1 | M33-1K
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | M33-1K-1
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 32 | 空調ｴｱﾊﾝ運転盤
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 29 | 工具1F動力M-1(左)
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 19 | 工具1F動力M-2(中)
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 30 | 工具1F動力M-3(右)
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 15 | M33-1J-1(1)
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 | 15 | M33-1J-1(1)
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 原料 | 15 | M33-1J-1(1)
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 15 | M33-1J-1(1)
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 開発 |  | 恒温ﾌﾞｰｽ用動力盤
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 31 | M33-1J-1(2)
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | 原料 | 31 | M33-1J-1(2)
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ | 21 | M33-1B
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ特注加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | M33-1B-1
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 |  | 7 | L33-1B
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤D
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ旋削加工室→原料集中制御室 | 原料 | 8 | M33-1L
3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 5 | M33-1N(A)
3-3 | 1 | 原料集中制御室 | 原料 | 6 | M33-1N(B)
3-3 | 1 | 集塵機室 | CBN | 37 | M33-1F
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1L-1
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 1M-1
3-3 | 1 | ﾎﾙﾀﾞ後処理室 | ﾎﾙﾀﾞ |  | 動力盤1M-1-1
3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(左)
3-3 | 2 | 廊下 | 共通 | 22 | L33-2A(右)
3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 22 | L33-2A(右)
3-3 | 2 | 廊下 | CBN | 25 | M33-2A
3-3 | 2 | 自販機室 | CBN | 27 | L33-2E
3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | M33-2F
3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 洗浄機盤
3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤電源盤
3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | 局所排気設備制御盤
3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ操作盤
3-3 | 2 | CBN加工室 | CBN | 9~13 | ﾜｲﾔｰ加工電源盤
3-3 | 2 | ろう付室 | CBN | 9~13 | 排熱ﾀﾞｸﾄ盤
3-3 | 2 | 空調機･梱包材室 | CBN | 9~13 | PAC-1
3-3 | 2 | ﾗｯﾌﾟ室 | CBN | 9~13 | 動力分電盤
3-3 | 2 | CBN事務所 | CBN |  | 2L-1
3-3 | 3 | 廊下 |  | 23 | L33-3A
3-3 | 3 | 廊下 |  | 26 | M33-3A
3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞﾊﾟｰﾂ室 |  | 35 | L33-3(検査)
3-3 | 3 | 再研磨MT室 |  | 34 | M33-31(NT)
3-3 | 3 | 再研磨MT室 | 品証 | 34 | M33-31(NT)
3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3(再研)
3-3 | 3 | ｿﾘｯﾄﾞ検査室/QA |  | 33 | M33-3-1(再研)
3-3 | 3 | ﾎﾙﾀﾞ梱包室 |  |  | 3L-1
3-3 | 3 | 機構廊下 |  | 4 | M33-3B
3-3 | 4 | KCCS事務所 |  |  | ML33-4A
3-3 | 4 | 屋上 |  | 28 | M33-4D
3-3 | 4 | 機械室(施錠)→屋上 |  | 36 | 工具EHP→工具空調機動力盤
3-3 | 4 | 機械室(施錠) |  | 16 | 工具電灯関係
3-3 | 4 | 機械室 |  |  | 熱源制御盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 1 | L-1南側外灯電源盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT |  | 局所排気装置動力盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 2 | 空調動力盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 3 | 工具ﾚｲｱｳﾄA盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 4 | 工具ﾚｲｱｳﾄB盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 8 | 工具M-1
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 7 | 工具FAN制御盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT |  | 盤名なし
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 5 | 工具M-1-2
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室1 | RT | 6 | 工具L-1
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 9 | ML-30
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT |  | 局所排気制御盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT | 10 | ML-2
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室2 | RT |  | 動力盤A
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具事務所 | RT |  | 工具L-2
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 29 | SE-3 B盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 30 | SE-3 A盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 31 | 手元開閉盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 32 | 電灯盤L-2
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 33 | ﾚｰｽｳｪｲ分電盤
1-1 | 1 | ｿﾘｯﾄﾞ工具加工室3 | RT | 34 | 電灯盤ML-B.C.D

## 分電盤トップレイヤー
分電盤名
L33-1A
M33-1A
M33-1W
M33-1H(左)
M33-1H(右)
M33-1I
M33-1G
M33-1J
M33-1K
工具1F動力M-1(左)
工具1F動力M-2(中)
工具1F動力M-3(右)
M33-1B
L33-1B
動力盤D
M33-1L
M33-1N(A)
M33-1N(B)
M33-1F
1L-1
1M-1
L33-2A(左)
L33-2A(左)
L33-2A(右)
M33-2A
L33-2E
M33-2F
局所排気設備制御盤電源盤
ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ操作盤
ﾜｲﾔｰ加工電源盤
PAC-1
2L-1
ML33-4A
M33-4D
工具EHP→工具空調機動力盤
工具電灯関係
熱源制御盤
ML-2
空調動力盤
工具ﾚｲｱｳﾄA盤
工具ﾚｲｱｳﾄB盤
工具M-1
工具L-1
ML-30
SE-3 A盤
工具L-2
SE-3 B盤
手元開閉盤
電灯盤L-2
ﾚｰｽｳｪｲ分電盤
電灯盤ML-B
電灯盤ML-C
電灯盤ML-D
L33-3A
M33-3A
L33-3(検査)
M33-31(NT)
M33-3(再研)
3L-1
M33-3B